## Sheet3
工程预算表
工程名称:仙溪图书馆书架照明维修与自修室空调拉电
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
一 | 三楼
1 | 配电箱，50位明装箱（含1个DZ47-63A/4P，11个DZ47LE-25A/2P） | 套 | 1 |  | 0
2 | 铜芯电缆5*10mm2（含人工爬入天花拉电缆、天花复原） | m | 85 |  | 0
4 | BVV2.5m㎡铜芯塑料电线 | m | 888 |  | 0
5 | PVC阻燃线槽40*60 | m | 250 |  | 0
6 | 截断书架照明系统与地插的连接 | 项 | 1 |  | 0
7 | 完工后清洁场地 | 项 | 1 |  | 0
二 | 四楼
1 | 配电箱，50位明装箱（含1个DZ47-63A/4P，13个DZ47LE-25A/2P） | 套 | 1 |  | 0
2 | 铜芯电缆5*10mm2（含人工爬入天花拉电缆、天花复原） | m | 85 |  | 0
4 | BVV2.5m㎡铜芯塑料电线 | m | 1191 |  | 0
5 | PVC阻燃线槽40*60 | m | 350 |  | 0
6 | 截断书架照明系统与地插的连接 | 项 | 1 |  | 0
7 | 完工后清洁场地 | 项 | 1 |  | 0
三 | 自修室空调拉电
1 | 配电箱，30位明装箱（含1个DZ47LE-80A/4P，5个DZ47-25A/3P） | 套 | 1 |  | 0
2 | 配电箱，5位明装箱（含1个DZ47-25A/3P） | 套 | 5 |  | 0
3 | 配电箱，7位明装箱（含1个DZ47LE-25A/4P） | 套 | 1 |  | 0
4 | 铜芯电缆4*16mm2+1*10mm2（含人工爬入天花拉电缆、天花复原） | m | 45 |  | 0
6 | BVV4m㎡铜芯塑料电线 | m | 216 |  | 0
7 | BVV2.5m㎡铜芯塑料电线 | m | 144 |  | 0
8 | PVC阻燃线管Φ20 | m | 21 |  | 0
9 | PVC阻燃线槽59*22 | m | 35 |  | 0
10 | 完工后清洁场地 | 项 | 1 |  | 0
| 小计 |  |  |  | 0
| 税金：9% |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 0
|  |  |  | 投标上限价： | 33474.23
工程材料所用品牌参考《2019年度佛山科学技术学院小额零星工程维修项目所用工程材料、设备参考品牌库》